| 0757 ift Rosenheim / 0761 MPA Braunschweig / 1322 IBS Linz |  |
| --- | --- |
| Werk Musterbau KG Musterstr. 246 D-89077 Musterstadt Deutschland |  |
| 2019 |  |
| Fenster Modell: WICLINE 75 FP 191101/M-8059-001 |  |
| LE/DoP-Nr. 008/CPR/2015-08-14 |  |
| EN 16034 :2014 EN 14351-1 :2006 A2 2016 |  |
| Außenfenster mit Anforderungen an den Feuerschutz und/oder Rauchschutz |  |
| EN 16034 :2014 |  |
| Feuerwiderstand * | EI2-30 |
| Rauchschutz * | Sa |
| Fähigkeit zur Freigabe * | Freigegeben |
| Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe * | Freigabe aufrechterhalten |
| Selbstschließung * | C |
| Dauerhaftigkeit der Selbstschließung -gegenüber Qualitätsverlust * (Dauerfunktionsprüfung) -gegenüber Alterung (Korrosion) * | 2 erzielt |
| EN 14351-1, 2006 A2 2016 |  |
| Widerstandsfähigkeit bei Windlast * | C4/B4 |
| Schlagregendichtheit * | E750 |
| Luftdurchlässigkeit * | 4 |
| lichte Durchgangshöhe (mm) | - |
| Fähigkeit zur Freigabe | Erfüllt |
| Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen | Erfüllt |
| Stoßfestigkeit | 3 |
| Schallschutz Rw / Rw,R [dB] | - |
| Uf-Wert [W/m²K] | Wm²K |
| Strahlungseigenschaften Glas * | Ug = |