Leistungserklärung

Zertifikat zur Bestätigung der Leistungsbeständigkeit

Produkttyp:					WICSTYLE 77FP

Ident-Nr.:

Verwendungszweck:				Außentür EI230 C5 S200 / Sa

Hersteller: 	_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Bevollmächtigter:

_______________________________

System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 1 und 3

Harmonisierte Norm:		EN 16034:2014

EN 14351-1:2006

Notifizierte Stelle:		0757 ift Rosenheim / 0761 MPA Braunschweig / 1322 IBS Linz

Erklärte Leistung:

| Wesentliches Merkmal | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
| --- | --- | --- |
| Feuerwiderstand: E / EI1 / EI2 / EW * | 30 / 60 | EN 16034:2014 |
| Rauchschutz * | S200 / Sa |  |
| Fähigkeit zur Freigabe * | freigegeben |  |
| Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe * | Freigabe aufrechterhalten |  |
| Selbstschließung * | C |  |
| Dauerhaftigkeit der Selbstschließung- gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung)-gegenüber Alterung (Korrosion) * | 5 erzielt |  |
| Schlagregendichtheit * | Klasse 1A / 2A / 3A / 6A | EN 14351-1:2006+A2:2016 |
| Widerstand gegen Windlast * | Klasse C1/B1 / C2/B2 |  |
| Gefährliche Substanzen | npd |  |
| Stoßfestigkeit | npd |  |
| Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen | npd |  |
| Höhe | mm |  |
| Schallschutz | 25 - 43 dB |  |
| Wärmedurchgangskoeffizient | W/m2K |  |
| Strahlungseigenschaften-Gesamtenergiedurchlassungsgrad-Lichttransmissionsgrad Glas * | Ug = |  |
| Luftdurchlässigkeit * | Klasse 1 / 2 / 3 |  |

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:_  _____________________________________

__________________________________			______________________________

Ort, Datum							Unterschrift